Вірний приклад

| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

З В І Т

ПРО ПОСТАЧАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

за  20____ рік

| Подають: | Терміни подання |  | № 11-мтп |
| --- | --- | --- | --- |
| юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію - територіальному органу Держстату | не пізніше 28 лютого |  | (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 31.08.2016 № 162 |

Респондент: Найменування:_________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса):_____________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, ______________________________________________________________________________________________________ № будинку/корпусу, № квартири/офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, _______________________________________________________________________________________________________ № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Джерела постачання енергії та їх потужність

| Види джерел постачання енергії | Код рядка | Установлена електрична потужніcть, кВт | Установлена теплова потужніcть, Гкал/год | Обсяг відпуску за рік електричної енергії, тис. кВт·год | Обсяг відпуску за рік теплової енергії, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усі види джерел: (рядок 100 = сумі рядків 111 ˗ 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 180, 185) | 100 | 26055,2 | 453,3 | 21997,5 | 1137744,7 |
| теплова електростанція (ТЕС загального користування) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплова електростанція (ТЕС підприємства) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплоелектроцентраль (ТЕЦ загального користування) | 113 | 24000,1 | 318,1 | 11871,2 | 815915,1 |
| теплоелектроцентраль (ТЕЦ підприємства) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| атомна електростанція (АЕС) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вітрова електростанція (ВЕС) | 120 | 0 | х | 0 | х |
| сонячна електростанція (СЕС) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гідроелектростанція (ГЕС) (рядок 140 = сумі рядків 141 - 143): | 140 | 2055,1 | х | 10126,3 | х |
| у тому числі |  |  |  |  |  |
| потужністю до 1000 кВт | 141 | 823,0 | х | 920,2 | х |
| потужністю від 1000 до 10 000 кВт | 142 | 1232,1 | х | 9206,1 | х |
| потужністю більше 10 000 кВт | 143 | 0 | х | 0 | х |
| гідроакумулююча електростанція (ГАЕС) | 150 | 0 | х | 0 | х |
| теплоцентралі (котельні) | 160 | х | 128,1 | х | 294286,3 |
| утилізаційні установки (рядок 170 ≥ рядка 171) | 170 | 0 | 7,1 | 0 | 27543,3 |
| у тому числі промислові утилізаційні установки | 171 | 0 | 7,1 | 0 | 27543,3 |
| теплогенеруючі станції або установки, котельні | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| електрокотли | 180 | х | 0 | х | 0 |
| інші установки | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Із рядка 100 − джерела постачання енергії, що працюють на біопаливі: (рядок 190 = сумі рядків 191- 193) | 190 | 0 | 6,4 | 0 | 8608,3 |
| на твердому | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на рідкому | 192 | 0 | 1,3 | 0 | 84,3 |
| на біогазі | 193 | 0 | 5,1 | 0 | 8524,0 |

Розділ 2. Використання електроенергії

|  | Код рядка | Обсяг використаної електроенергії за звітний рік, тис.кВт·год |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Усі види витрат (рядок 200 ≥ сумі рядків (210, 215, 220, 225) | 200 | 393660,8 |
| у тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт) | 210 | 358958,2 |
| витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок) | 215 | 34702,6 |
| витрати електроенергії гідроакумулюючої електростанції на заряд, тощо. | 220 | 0 |
| витрати електроенергії в системах охолодження | 225 | 0 |

| Втрати електроенергії в електромережах енергосистем за звітний рік, тис.кВт·год | 230 | 6837,5 |
| --- | --- | --- |

Розділ 3. Використання теплоенергії (пари і гарячої води)

|  | Код рядка | Обсяг використаної теплоенергії за звітний рік, Гкал |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Усі види витрат (рядок 300 ≥ сумі рядків 310, 315) | 300 | 815915,4 |
| у тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт) | 310 | 790880,2 |
| витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок) | 315 | 25035,2 |

| Втрати теплоенергії в тепломережах енергосистем за звітний рік, Гкал | 330 | 25085,2 |
| --- | --- | --- |

_______________________________________                       __________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                             (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

____________________________________________                        ______________________________________

(ПІБ)

телефон:______________ факс:______________ електронна пошта:__________________